## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE LLENADO
Informe de Desempeño Energético (IDE)
Memoria Técnica
1
Tipos de celdas | [8 empty] | 0
Celda gris con línea inferior: | Celda de introducción de datos por parte del profesional idoneo
Casilla de selección: |  | Marcar la opción correspondiente |  |  |  |  | 7
Celda azul con líneas grises, negritas: | Celda con valores calculados a partir de información introducida
Celda celeste con líneas grises, negritas: | Celda con valores ingresados a partir de certificados
Celda gris con líneas grises: | Celda con valor vínculado a un cálculo o a otra celda
Celda gris líneas grises, letra roja, negritas: | Celda con valor vínculado a un cálculo o a otra celda. No cumple requisitos técnicos. | [5 empty] | 6
Celda gris líneas grises, letra azul, negritas: | Celda con valor vínculado a un cálculo o a otra celda. Cumple requisitos técnicos. | [5 empty] | 8
Llenado de hojas
Paso 1.Comienze llenando la | InformaciónProyecto |  |  | Seleccione el camino de cumplimiento.
Paso 2. Complete las pestañas de paredes, ventanas, techos, %Ventana-Pared o sombras y AA
con las imágenes de los detalles arquitectónicos, valores por defecto, especificaciones y/o cálculos.
Verifique que los datos pasan a la pestaña |  |  | Evaluación |  | .
Paso 3. Completar los datos de "valor reportado" y "origen de los valores" en la hoja | [5 empty] | Evaluación
Se cumple el RES cuando el valor calculado/verificado es igual o mejor que el valor meta.
Cuando el valor meta no aparece, se cumple automáticamente al llenar las hojas con detalles.
Paso 4. Seleccionar las hojas: InformaciónProyecto, Evaluación# y las hojas con cálculos de porciones y mandar a imprimir como archivo *.pdf.
Paso 5. Anexar los certificados y/o fichas técnicas con valores U o lambda al archivo *.pdf.
Paso 6. Enviar a las autoridades con jurisdicción según el Reglamento de Edificación Sostenible.
Nota
Camino de Cumplimiento
Software propiedad del Gobierno de Panamá. Se reconoce el apoyo del Banco Mundial y sus consultores. Programación de la versión final: Julio Rovi Sánchez. Para mejoras o preguntas, escríbanos a resv1@energia.gob.pa.

## Data (hidden)
Tipo de Edificacion (listado) | IDES | m2 min | Clasificacion | Fuera de rango | Explicacion | diasmes | meses |  | años | No.Preg | Valorfijo | Carrera | Cod_I
[6 empty] | 1 | enero |  | 2019 | 1 | 0 | Ingeniero Mecánico | 16
Apartamentos, PH, Edificio Residencial | Aplica | 0 | Residencial |  |  | 2 | febrero |  | 2020 | 2 | 0 | Ingeniero Mecánico Electricista | 14
Banco, casa de empeño, entidad de prestamos o actividad financiera | Aplica | 0 | Oficinas |  | Centros de trabajo | 3 | marzo |  | 2021 | 3 | 0 | Ingeniero Electromecánico | 24
Billar (Esparcimiento) | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | centros de esparcimiento | 4 | abril |  | 2022 | 4 | 0 | Ingeniero Mecánico Industrial | 31
Casa (unifamiliar, duplex, cualquier tipo) | Aplica | 0 | Residencial |  |  | 5 | mayo |  | 2023 | 5 | 0 | Ingeniero En Técnicas Energéticas | 60
Casa de Alojamiento Ocasional (hotel) | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | hoteles | 6 | junio |  |  | 6.1 | 0 | Arquitecto | 1
Casa de empeño, entidad de prestamos o actividad financiera | Aplica | 0 | Oficinas |  | Centros de trabajo | 7 | julio |  |  | 6.2 | 0 | Arquitecto Estructural | 57
Casa de Hospedaje , Pensión (hotel) | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | hoteles | 8 | agosto |  |  | 6.3 | 0 | Arquitecto Urbanista | 146
Centro Comercial (Mall, Shopping Center, etc.) | Aplica | 50000 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | Centros comerciales | 9 | septiembre |  |  | 6.4 | 0
Centro de Convenciones (esparcimiento) | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | centros de esparcimiento | 10 | octubre |  |  | 7 | 0 | Seleccione una
Centro de Investigación | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  |  | 11 | noviembre |  |  | 8 | 0 | COP
Cine o Teatro | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | teatros | 12 | diciembre |  |  | 9 | 0 | REE
Compañía de Seguros (oficinas) | Aplica | 0 | Oficinas |  | Centros de trabajo | 13 |  |  | Si o no | 10 | 0
Depósito Comercial (T2) | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 |  | 14 |  |  | Sí | 11 | 0
Depósito o Galera Industrial | Exento |  | Exento |  |  | 15 |  |  | No | 12 | 0
Discoteca (esparcimiento) | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | centros de esparcimiento | 16 |  |  |  | 13 | 0
Edificio de Oficinas (actividades varias) | Aplica | 0 | Oficinas |  | Oficinas del sector privado | 17 |  |  |  | 14 | 0 | FALSE
Edificio Residencial (de Apartamentos) | Aplica | 0 | Residencial |  |  | 18 |  |  |  | 15 | 0
Escuela, Instituto, colegio (primaria, secundaria, vocacional) | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | escuelas | 19 |  | 2026 | 2026-08-06 | 16 | 0
Estación de venta de combustibles | Exento |  | Exento |  |  | 20 |  | 8 |  | 17 | 0
Estadios Deportivos | Exento |  | Exento |  |  | 21 |  | 6 | 31 | 18 | 0
Exento | Exento |  | Exento |  |  | 22 |  |  |  | 19 | 0
Expendio de Comidas y Bebidas -Restaurante | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 |  |  | 23 |  | N-mes | max_dmes |  | FALSE
Fábrica | Exento |  | Exento |  |  | 24 |  | abril | 30 |  |  | Estan todos los valores?
Farmacia | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | farmacias | 25 |  | agosto | 31 |  | rango_pcnt | FALSE
Ferretería | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1 | 26 |  | diciembre | 31 |  | 0.5
Floristería | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Centros de trabajo | 27 |  | enero | 31 |  | 0.51 | Variantes | T2
Funeraria o Velatorio | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Centros de trabajo | 28 |  | febrero | 28 |  | 0.55 | 1 | 1
Guardería | Exento | 0 | EXENTO |  |  | 29 |  | julio | 31 |  | 0.6 | 2
Heladería y Refresquería | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1 | 30 |  | junio | 30 |  | 0.7 | 3
Hospital o Clínica Hospital | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | hospitales privados | 31 |  | marzo | 31 |  | 0.8 | 4
Hotel o Motel | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | hoteles |  |  | mayo | 31 |  | 0.9 | 5
Iglesia u otro Centro Religioso | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | Nota 1 |  |  | noviembre | 30 |  | 0.95
Industrial: Aserrío o Aserradero | Exento |  | Exento |  |  |  |  | octubre | 31 |  | 0.99
Instituto, colegio, centro educativo | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Terciario Tipo 1 |  |  | septiembre | 30 |  | 1
Joyería y Relojería | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1
Kiosco en General | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1 |  | 8280545 | <<calc no. serie |  |  |  | 17P
Laboratorio o Clínica | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | clínicas | 1 | años desde 2018 | 8 |  |  |  | 18P
Lavandería y/o Tintorería | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1 | 2,3,4 | dias desde 1 dic 19 | 2805 |  |  |  | 17N
Librería o Biblioteca | Aplica | 0 | Terciaro Tipo 1 |  | bibliotecas | 5,6 | años desde 1950 |  |  |  |  | 18N
Local dentro de centro comercial (Barbería, Peluquería, almacen, …) | Exento | 0 | EXENTO |  | No es un edificio | 7,8,9 | Seq.Id.de.idoneidad
Mueblería | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1 | 10,11 | Random
Oficinas, Edificio de Oficinas (actividades varias) | Aplica | 0 | Oficinas |  | Oficinas del sector privado
PH Residencial, Edificio Residencial | Aplica | 0 | Residencial
Procesadora de alimentos | Exento |  | Exento
Restaurante, Café u Otro Establecimiento de expendio de Comidas y Bebidas | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | restaurantes
Salón de Baile o Sitio de Recreación | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1 | centros de esparcimiento
Sedería | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1
Storage acondicionado, galera comercial, depósito | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1
Supermercado | Aplica | 1500 | Terciario Tipo 2 | Tipo 1
Taller Comercial y de Reparación de Autos | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1
Taller de Artesanía | Exento |  | Exento
Taller de Baúles, Maletas y Bolsas | Exento |  | Exento
Taller de Imprenta, Editoriales e Industrias Conexas | Exento |  | Exento
Televisoras | Aplica | 0 | Terciario Tipo 2 |  | Nota 1
Universidad u otro Centro de Educación Superior | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | centros educativos
Venta de Calzados | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1
Venta de Productos e Insumos Agrícolas | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1
Venta, Edificio propia | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1
Ventas de Autos y Accesorios | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1
Ventas de Licor | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1
Ventas de Madera Aserrados | Aplica | 0 | Terciario Tipo 1 |  | Nota 1
Ventas Materiales de Construcción | Aplica | 0 | Terciario Tipo 2 |  | Nota 2
Nota 1: Todas las edificaciones que sus funciones se desarrollen en horario consistente y que generalmente tenga periodos de baja ocupación.

## variantes (hidden)
CONCEPTOS PARA EVALUACIÓN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | Peor | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3
|  | E1 | E1A | M1 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T21 | T22 | T23 |  | E1 | E1A | M1 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T21 | T22 | T23
1 | Valor U de pared | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0.8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 1.7 | 4 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2 | Valor U de ventana | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.25 | 5.6 | 5.7 | 5.75 | 5.6 | 5.25 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.25 | 5.7 | 5.8 | 5 | 5.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3 | Valor g de ventana | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.53 | 0.35 | 0.65 | 0.87 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.48 | 0.87 | 0.5 | 0.87 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
4 | Sombra ventana Sur | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.299 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.299 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | Sombra ventana Oeste | 0 | 0.01 | 0 | 0.3 | 0.299 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | Relación pared-ventana | 1 | 1 | 1 | 75% | 1 | 70% | 1 | 75% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40% | 30% | 50% | 20% | 40% | 1 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
7 | Valor U de techo | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 1.04 | 4.8 | 1.04 | 4.8 | 3 | 0.5 | 1.04 | 1.04 | 0.5 | 4.8 | 2 | 1.5 | 2.7 | 4.8 | 3 | 1.7 | 1 | 2.7 | 4.8 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
8 | Aire acondicionado | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 2.99 | 3 | 3 | 3.1 | 2.99 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 2.99 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
9 | Los planos indican claramente la composición y valores de las paredes exteriores
10 | Los planos indican claramente la composición y valores de las ventanas exteriores
11 | Los planos indican claramente los elementos de sombreado en ventanas Sur
12 | Los planos indican claramente los elementos de sombreado en ventanas Oeste
13 | Los planos indican claramente el área de elementos opacos y transparentes
14 | Los planos indican claramente la composición y valores del techo
15 | Los planos indican claramente la instalación del equipo de HVAC
16 | Se entregan certificados y/o fichas técnicas de los materiales que componen las paredes
17 | Se entregan certificados y/o fichas técnicas de los materiales que componen las ventanas
18 | Se entregan certificados y/o fichas técnicas de los materiales que componen el techo
19 | Se entregan certificados y/o fichas técnicas del sistema de aire acondicionado
|  |  | c_ini | n_var | tabla
| Camino de Cumplimiento | 1 1 E1: 0; 2 1 E1A: 0; 3 1 M1: list1; 4 1 O1: t_blank; 5 2 O2: tf_blank; 8 5 O5: Test1; 15 2 T12: 0; 16 3 T13: No borrar; 17 4 T14: 0
| Edificio Exento | 1 1 E1: 1; 2 1 E1A: 1; 3 1 M1: list1; 4 1 O1: t_exe; 5 2 O2: tf_exe; 7 4 O4: vmUp; 8 5 O5: #N/A; 9 1 R1: #N/A; 15 2 T12: 0
| Edificio sin Aire Acondicionado | 1 1 E1: 2; 2 1 E1A: 2; 3 1 M1: list1; 4 1 O1: t_sAA; 5 2 O2: tf_sAA; 7 4 O4: vmUv; 8 5 O5: #N/A; 9 1 R1: #N/A; 15 2 T12: 0
| Modelado Dinámico | 1 1 E1: 3; 2 1 E1A: 3; 3 1 M1: list1; 4 1 O1: t_mod; 5 2 O2: tf_mod; 7 4 O4: vmGv; 8 5 O5: #N/A; 9 1 R1: #N/A; 15 2 T12: 0
| MS Oficina | 1 1 E1: 4; 2 1 E1A: 4; 3 1 M1: list5; 4 1 O1: t_ofi; 5 2 O2: tf_ofi; 7 4 O4: vmSs; 8 5 O5: #N/A; 9 1 R1: #N/A; 15 2 T12: 0
| MS Residencial | 1 1 E1: 5; 2 1 E1A: 9; 3 1 M1: list5; 4 1 O1: t_res; 5 2 O2: tf_res; 7 4 O4: vmSO; 8 5 O5: #N/A; 9 1 R1: #N/A; 15 2 T12: 0
| MS Terciario Tipo 1 | 1 1 E1: 6; 2 1 E1A: 14; 3 1 M1: list5; 4 1 O1: t_t1; 5 2 O2: tf_t1; 7 4 O4: vmVP; 8 5 O5: #N/A; 9 1 R1: #N/A; 15 2 T12: 0
| MS Terciario Tipo 2 | 1 1 E1: 7; 2 1 E1A: 19; 3 1 M1: list3; 4 1 O1: t_t2; 5 2 O2: tf_t2; 7 4 O4: vmUt; 8 5 O5: #N/A; 9 1 R1: #N/A; 15 2 T12: 0
[8 empty] | vmC | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0
| Camino seleccionado | 15 2 T12: 0
| Camino de Cumplimiento | 1 1 E1: 0; 2 1 E1A: 0; 3 1 M1: list1; 4 1 O1: t_blank; 5 2 O2: tf_blank
| Variante | 1 1 E1: 5

## InformaciónProyecto
1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Para la evaluación energética:
|  |  | Numero de Serie |  |  | INCOMPLETO
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre del propietario:
Nombre del arquitecto idóneo: | [5 empty] | Nº idoneidad:
Nombre del proyecto:
31
Dirección (calle y nº):
Coordenadas (UTM WGS84 PMA) | Zona y Cuadrante |  |  | X: |  |  | Y:
Municipio:
Nombre del ingeniero idóneo: | [5 empty] | Nº idoneidad:
Tipo de edificación: | [5 empty] | % Primario
Número de niveles: |  |  |  |  | Número de unidades por nivel:
Área cerrada |  | m2 | Clasificación en MS
Camino de Cumplimiento: | Camino de Cumplimiento
Yo |  |  |  | , declaro que he revisado la información del
edifico citado arriba y, después de efectuar la evaluación del proyecto, confirmo que cumple con los requisitos
establecidos en la Resoluciones Nº 3142 y Nº 3980 de la Secretaría Nacional de Energía (GO 28165)
y la Resolución de la JTIA Nº 035 de 26 de junio 2019 que aprueba el Reglamento de Edificación Sostenible.
Se anexa el formato de evaluación del proyecto asi como sus certificados y/o fichas técnicas de los materiales.
Se emite la presente evaluación siendo el |  | 1 |  | de | enero | de | 2019
Se emite la presente evaluación siendo el |  | 31 |  | de | febrero | de | 2018
[7 empty] | Error | Auxiliar
31
Firma del Ingeniero Idóneo |  |  |  |  | Idoneidad N°
Yo |  |  |  | , declaro que soy el arquitecto responsable
del diseño del presente proyecto y he proporcionado los detalles de diseño e información de materiales a
utilizar en el mismo, para que el profesional idóneo realizara la presente evaluación energética.
Firma del Arquitecto idóneo |  |  |  |  | Idoneidad N°
|  |  |  | ¿Listo para entregar? |  |  | No
Note on B20: Según su uso principal, entiéndase más de 50% del edificio es de este uso.
Note on D15: Usar Google Earth con coordenadas UTM84
Note on E15: Refiérase a la pestaña Ref-2
Note on J15: 6-7 cifras enteras y 2 decimales
Note on L9: Escriba su número de idoneidad sin guiones. Se auto-corrige así: Antes de año 2000 00nn-nnn-nnn. A partir del año 2000 nnnn-nnn-nnn.
Note on L18: Escriba su número de idoneidad sin guiones. Se auto-corrige así: Antes de año 2000 00nn-nnn-nnn. A partir del año 2000 nnnn-nnn-nnn.
Note on L20: Porcentage del edificio cuyo uso corresponde al tipo de edificación selecto. Valor aproximado.
Note on N15: 6-7 cifras enteras y 2 decimales

## Paredes
2. CÁLCULO DE PORCIONES: PAREDES
Para la evaluación energética: Camino de Cumplimiento | [7 empty] | FALSE
| Nombre de la porción |  |  |  | Rsi | 0.13
[5 empty] | Rse | 0.04
|  | 𝝺 |  |  | 𝝺 | Espesor |  | Cálculo auxiliar
| Superficie parcial 1 | (W/mK) | Superficie parcial 2 |  | (W/mK) | Metros |  | Superficie parcial 1 |  | Superficie parcial 2 |  | Superficie parcial 1 | Superficie parcial 2 | Superficie parcial 1 | Superficie parcial 2
1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Porcentaje superficie parcial 1 | 100% | Porcentaje superficie parcial 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Espesor total |  | 0 | Metros | 100% |  | 0%
|  |  | Valor U pared calculado |  |  |  | (W/m2K) | 0 | RT | 0 | RT' |  |  |  | RT¨ | 0.17
[8 empty] | 0% | e
Detalle de pared tipo
|  |  | Valor U de pared de certificado |  |  |  | (W/m2K)

## Ventanas
2. CÁLCULO DE PORCIONES: VENTANAS
Para la evaluación energética: Camino de Cumplimiento
0
| Tipo de acristalamiento | Valor U | Valor g |  | Valor CS |  | Cálculo valor g
(W/m2K)
Valores comunes de referencia para acristalamientos
[10 empty] | Valor U | Valor g
[9 empty] | Cristal sencillo 4mm | 5.8 | 0.87
| Tipo de marco | Valor U | Ancho de marco | [5 empty] | Cristal sencillo 4mm control solar | 5.3 | 0.66
|  | (W/m2K) | Metros | [5 empty] | Cristal sencillo 6mm control solar | 5.18 | 0.59
[9 empty] | Cristal doble 4-12-4 cámara aire | 2.9 | 0.77
[9 empty] | Cristal doble 4-16-4 cámara aire | 2.7 | 0.77
| Valor U de ventana | Largo vano | Alto vano | Área vano | Área marco |  | Área cristal
| (W/m2K) | Metros | Metros | m2 | m2 |  | m2
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Valores comunes de referencia para marcos
Valor U
[9 empty] | Metálico sin división térmica | 5.7
[9 empty] | Metálico con división térmica | 4
[9 empty] | Madera | 2.4
[9 empty] | PVC hueco 2 cámaras | 2.2
[9 empty] | PVC hueco 3 cámaras | 1.8
Detalle de ventana tipo
| Valor U de ventana de certificado |  |  |  |  | (W/m2K)
Note on G8: Insertar aquí el valor del certificado. Si se calcula mediante el valor CS, escribir: =L8

## % Ventana-Pared
2. CÁLCULO DE PORCIONES: % VENTANA - PARED
Para la evaluación energética: Camino de Cumplimiento
| Fachada principal | Largo | Alto | Área |  | Área opaca | % opaca
|  | (m) | (m) | (m2) |  | (m2)
|  |  |  | 0 |  | 0
| Acristalamiento fachada ppal. | Largo | Alto | Área | Nº ventanas | Área transparente (m2)
|  | (m) | (m) | (m2) |  |  | % transparente
|  |  |  | 0 |  | 0
| Fachada lateral 1 | Largo | Alto | Área | Colindancia | Área opaca | % opaca
|  | (m) | (m) | (m2) |  | (m2)
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | si
| Acristalamiento fachada lateral 1 | Largo | Alto | Área | Nº ventanas | Área transparente (m2) |  | no
|  | (m) | (m) | (m2) |  |  | % transparente
|  |  |  | 0 |  | 0
| Fachada lateral 2 | Largo | Alto | Área | Colindancia | Área opaca | % opaca
|  | (m) | (m) | (m2) |  | (m2)
|  |  |  | 0 |  | 0
| Acristalamiento fachada lateral 2 | Largo | Alto | Área | Nº ventanas | Área transparente (m2)
|  | (m) | (m) | (m2) |  |  | % transparente
|  |  |  | 0 |  | 0
| Fachada posterior | Largo | Alto | Área | Colindancia | Área opaca | % opaca
|  | (m) | (m) | (m2) |  | (m2)
|  |  |  | 0 |  | 0
| Acristalamiento fachada posterior | Largo | Alto | Área | Nº ventanas | Área transparente (m2)
|  | (m) | (m) | (m2) |  |  | % transparente
|  |  |  | 0 |  | 0

## % Ventana-Pared (2)
2. CÁLCULO DE PORCIONES: % VENTANA - PARED 2
Para la evaluación energética: Camino de Cumplimiento
| Detalle fachada principal | Detalle fachada lateral 1
| Detalle fachada lateral 2 | Detalle fachada posterior

## Sombra
2. CÁLCULO DE PORCIONES: SOMBRA SUR O SUR Y OESTE
Para la evaluación energética: Camino de Cumplimiento
Detalle fachada Sur. Sombra en ventanas.
| Factor de Proyección Sombra Sur | (adimensional)
Detalle fachada Oeste. Sombra en ventanas.
| Factor de Proyección Sombra Sur y Oeste | (adimensional)

## Techos
2. CÁLCULO DE PORCIONES: TECHOS
Para la evaluación energética: Camino de Cumplimiento | [6 empty] | FALSE
| Nombre de la porción |  |  | Rsi | 0.17
|  |  |  | Rse | 0.04
|  | 𝝺 |  | 𝝺 | Espesor |  | Cálculo auxiliar
| Superficie parcial 1 | (W/mK) | Superficie parcial 2 | (W/mK) | Metros |  | Superficie parcial 1 |  | Superficie parcial 2 |  | Superficie parcial 1 | Superficie parcial 2 | Superficie parcial 1 | Superficie parcial 2
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Porcentaje superficie parcial 1 | 100% | Porcentaje superficie parcial 1 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Espesor total | 0 | metros | 100% |  | 0%
|  |  |  | Valor U techo |  | (W/m2K) | 0 | RT | 0 | RT' |  |  |  | RT¨ | 0.21
[7 empty] | 0% | e
Detalle de techo tipo
|  |  |  | Valor U de techo de certificado |  | (W/m2K)

## AA
2. CÁLCULO DE PORCIONES: Equipo AA
Para la evaluación energética: Camino de Cumplimiento
Seleccione la unidad de eficiencia
|  |  | Valor |  | COP Equiv
| Nombre de Equipo | COP / REE | Adimensional |  | Adimensional
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| COP de Peor Equipo |  |  | (adimensional)

## Evaluacion
3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Para la evaluación energética de: Camino de Cumplimiento
[6 empty] | Resultado: |  | INCOMPLETO
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
Número de trámite: | [6 empty] | Código de trámite:
Municipio:
4
Nombre profesional idóneo:
Número de idoneidad:
Evaluación de acuerdo a |  |  | Camino de Cumplimiento |  |  |  | Variante: | 5
Nº | Concepto |  | Valor meta | Valor reportado | Valor calculado / verificado |  | Origen de los valores |  | Cumple
1 | Valor U de pared |  | #N/A |  |  |  | Calculado
| (W/m2K) | [5 empty] | Certificado producto (𝝺)
Certificado producto (U)
2 | Valor U de ventana |  | #N/A |  |  |  | Calculado
| (W/m2K) | [5 empty] | Certificado producto (U)
3 | Valor g de ventana |  | #N/A |  |  |  | Certificado producto (g)
Certificado producto (CS)
4 | Sombra ventana Sur |  | #N/A |  |  |  | Todas las ventanas Sur
| Factor de Proyección | [5 empty] | Valor promedio
5 | Sombra ventana Oeste |  | #N/A |  |  |  | Todas las ventanas Oeste
| Factor de Proyección | [5 empty] | Valor promedio
6 | Relación ventana-pared (%) | P Fachada principal | #N/A |  |  |  | Calculado
|  | 1 Fachada lateral 1 | #N/A |  |  |  | Calculado
|  | 2 Fachada lateral 2 | #N/A |  |  |  | Calculado
|  | P Fachada posterior | #N/A |  |  |  | Calculado
7 | Valor U de techo |  | #N/A |  |  |  | Calculado
| (W/m2K) | [5 empty] | Certificado producto (𝝺) |  |  | si
[7 empty] | Certificado producto (U) |  |  | no
8 | Aire acondicionado |  | #N/A |  |  |  | Certificado producto
| COP | [5 empty] | Ficha técnica
9 | Los planos indican claramente la composición y valores de las paredes exteriores | [7 empty] | No
10 | Los planos indican claramente la composición y valores de las ventanas exteriores | [7 empty] | No
11 | Los planos indican claramente los elementos de sombreado en ventanas Sur | [7 empty] | No
12 | Los planos indican claramente los elementos de sombreado en ventanas Oeste | [7 empty] | No
13 | Los planos indican claramente el área de elementos opacos y transparentes | [7 empty] | No
14 | Los planos indican claramente la composición y valores del techo | [7 empty] | No
15 | Los planos indican claramente la instalación del equipo de HVAC | [7 empty] | No
16 | Se entregan certificados y/o fichas técnicas de los materiales que componen las paredes | [7 empty] | No
17 | Se entregan certificados y/o fichas técnicas de los materiales que componen las ventanas | [7 empty] | No
18 | Se entregan certificados y/o fichas técnicas de los materiales que componen el techo | [7 empty] | No
19 | Se entregan certificados y/o fichas técnicas del sistema de aire acondicionado | [7 empty] | No

## Ref-1
Valores λ Conductividad térmica [W/(mK)]
A falta de certificados del fabricante o importador, se autoriza el uso de los valores en esta página. | Valor por defecto | Menor desempeño | Mayor desempeño
Aislamientos | λ [W/(mK)]
ARCILLAS | 0.222 | 0.222 | 0.218 | Fuente: PRODUCTOS MARIBEL PANAMA
CONCRETO CELULAR | 0.149 | 0.149 | 0.0995 | Fuente: SNE
ESTUCOS (RECUBRIMIENTOS) | 0.298 | 0.298 | 0.04141 | Fuente: SNE
FIBRA DE VIDRIO | 0.045 | 0.045 | 0.03723 | Fuente: SNE
FIBRA MINERAL | 0.03644 | 0.03644 | 0.033 | Fuente: SNE
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | 0.4677 | 0.4677 | 0.03225 | Fuente: SNE
POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) | 0.0357 | 0.0357 | 0.0248 | Fuente: SNE
POLIURETANO (PUR) | 0.03541 | 0.03541 | 0.02077 | Fuente: SNE
Recubrimientos | λ [W/(mK)] |  |  | Ficha técnica PLYCEM
Placa fibro-cemento | 0.5 |  |  | James Hardie, ASTM C 518
Azulejo | 1.3 |  |  | CTE Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda, España.
Baldosa cerámica | 1 |  |  | CTE Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda, España.
Baldosa de gres | 2.3 |  |  | CTE Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda, España.
* Mortero de cemento para repello | 1.8 |  |  | CTE Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda, España.
* Mortero de cal para repello exterior | 0.872 |  |  | Fuente: SNE
* Mortero de cal para repello interior | 0.698 |  |  | Fuente: SNE
* Yeso | 0.372 |  |  | Fuente: SNE
Metales | λ [W/(mK)]
* Aluminio | 204 |  |  | Fuente: SNE
* Cobre | 372.2 |  |  | Fuente: SNE
* Acero y fierro | 52.3 |  |  | Fuente: SNE
Madera (humedad 12%) | λ [W/(mK)]
* Pino | 0.162 |  |  | Fuente: SNE
* Cedro | 0.13 |  |  | Fuente: SNE
* Roble | 0.18 |  |  | Fuente: SNE
* Fresno | 0.164 |  |  | Fuente: SNE
Otros Materiales
PVC | 0.19 |  |  | CTE Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda, España.
Tejas de arcilla cocida | 1 |  |  | CTE Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda, España.
Fieltro | 0.05 |  |  | CTE Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda, España.
Tejalit (fibro cemento) | 0.35 |  |  | CTE Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda, España.
Paredes | λ [W/(mK)]
Ladrillo arcilla recocido común
* De 4 plgdas espesor (8.8 cm) | 0.219 |  |  | Fuente: Productos Maribel
* De 6 plgdas espesor | 0.222 |  |  | Fuente: Productos Maribel
* De 8 plgdas espesor | 0.218 |  |  | Fuente: Productos Maribel
Bloque de 3 huecos con recubrimiento impermeable por fuera
* densidad 2165 Kg/m3 | 0.35 |  |  | Fuente: National Concrete Masonry Institute
* densidad 2000 Kg/m3 | 0.33 |  |  | Fuente: National Concrete Masonry Institute
* densidad 1684 Kg/m3 | 0.29 |  |  | Fuente: National Concrete Masonry Institute
Bloque de concreto de 2 o 3 huecos (sin detalle) | 1.1 |  |  | Fuente: SNE / Consultores
Fuente: National Concrete Masonry Institute
Concreto
* armado 1400 Kg/m3 | 0.6 |  |  | Fuente: American Concrete Institute
* armado 2000Kg/m3 | 0.8 |  |  | Fuente: American Concrete Institute
* armado 2500 Kg/m3 | 8 |  |  | Fuente: American Concrete Institute
* armado (sin detalle) | 1.74 |  |  | Fuente: SNE / Consultores

## Ref-2
Vidrio - Acristalamiento | Valor g | Valor U
A falta de certificados del fabricante o importador, se autoriza el uso de los valores en esta página. |  | (W/m2K)
Acristalamiento sencillo 6mm | 0.82 | 5.7
Acristalamiento sencillo 6mm tintado gris (Solar Grey) | 0.58 | 5.7
Acristalamiento sencillo 6mm tintado bronce (Solar Bronze) | 0.62 | 5.7
Acristalamiento sencillo 6mm tintado verde azul (Blue-Green) | 0.62 | 5.7
Acristalamiento sencillo 6mm tintado verde baja e (Evergreen low-e) | 0.53 | 5.7
Acristalamiento sencillo 6mm tintado verde (Evergreen) | 0.35 | 5.7
Acristalamiento sencillo 6mm claro baja emisividad | 0.53 | 3.7
Acristalamiento sencillo 6mm tintado gris baja e (Solar Grey low-e) | 0.34 | 3.7
Doble acristalamiento 4mm/12mm aire/4mm (claro aire claro)) | 0.77 | 2.9
Doble acristalamiento 6mm/12mm aire/6mm (claro aire claro)) | 0.71 | 2.8
Doble acristalamiento 6mm/12mm aire/6mm (Solar Grey ext aire claro) | 0.45 | 2.8
Doble acristalamiento 4mm/16mm aire/4mm (claro aire claro)) | 0.77 | 2.7
Fuente: Pilkington, Guardian
y CTL Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda, España.
Marcos de ventana |  | Valor U
(W/m2K)
Metálico |  | 5.7
Metálico RPT (4mm<=d<=12 mm) |  | 4
Madera dura (ρ = 700 kg/m3 y 60 mm de espesor) |  | 2.2
Madera blanda (ρ = 500 kg/m3 y 60 mm de espesor) |  | 2
Perfiles huecos de PVC (2 cámaras) |  | 2.2
Perfiles huecos de PVC (3 cámaras) |  | 1.8
Marco altamente aislado; calidad térmica media |  | 0.75
Marco altamente aislado; buena calidad térmica |  | 0.72
RPT=Rotura de Puente Térmico (Thermal Break)