## G-TE-1 PronProdEner,19
Gráfica TE-1
Pronóstico de Producción de Energía
Años: 2019 - 2033
(GWh)
Pronosticos del Plan de Expansión de Generación
Año 2019
| Año | Producción de Energía
Escenario Moderado
| 2016 | 10278
| 2017 | 10533.8
| 2018 | 10783
| 2019 | 11063
| 2020 | 11444
| 2021 | 11849
| 2022 | 12281
| 2023 | 12734
| 2024 | 13205
| 2025 | 13694
| 2026 | 14192
| 2027 | 14707
| 2028 | 15240
| 2029 | 15790
| 2030 | 16360
| 2031 | 16972
| 2032 | 17605
| 2033 | 18260

## G-TE-2 PronDemEner,19
Gráfica TE-2
Pronóstico de Demanda Máxima
Años: 2019 - 2033
(MW)
Pronosticos del Plan de Expansión de Generación
Año 2019
| Año | Demanda Máxima
Escenario Moderado
| 2016 | 1618
| 2017 | 1657
| 2018 | 1665
| 2019 | 1750
| 2020 | 1803
| 2021 | 1855
| 2022 | 1906
| 2023 | 1958
| 2024 | 2008
| 2025 | 2059
| 2026 | 2108
| 2027 | 2157
| 2028 | 2206
| 2029 | 2254
| 2030 | 2302
| 2031 | 2349
| 2032 | 2396
| 2033 | 2469

## G-TE-3 PronDemEner,19
Gráfica TE-3
Pronóstico de Demanda de Energía
Años: 2019 - 2033
(GWh)
Pronosticos del Plan de Expansión de Generación
Año 2018
| Año | Pronostico de Demanda
Escenario Moderado
| 2016 | 10278
| 2017 | 10533.8
| 2018 | 10783
| 2019 | 11063
| 2020 | 11444
| 2021 | 11849
| 2022 | 12281
| 2023 | 12734
| 2024 | 13205
| 2025 | 13694
| 2026 | 14192
| 2027 | 14707
| 2028 | 15240
| 2029 | 15790
| 2030 | 16360
| 2031 | 16972
| 2032 | 17605
| 2033 | 18260

## C-TE-1 LongLinTransSVolt,21
CUADRO TE-1
LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SEGÚN VOLTAJE
2021
|  |  | Detalle | Longitud (Km) | Año | Conductor | Capacidad (MVA)
[7 empty] | Normal | Cont.
| PROYECTO DE LINEAS | AÑO | LINEAS DE 230 KV
| Linea Bayano - Panamá |  | Bayano - Pacora | 49.14 | 1999 | 636 ACSR | 202 | 350
|  |  | Pacora - Panamá ll | 19 | 1999 | 636 ACSR | 202 | 350
Doble Circuito |  |  | Panamá II - Panamá | 12.94 |  | 750 ACAR | 335 | 366
|  | 1976 | Bayano - 24 de Diciembre | 59.04 | 2016 | 750 ACAR | 202 | 350
|  |  | 24 de Diciembre - Panamá II | 9.1 | 2016 | 750 ACAR | 202 | 350
|  |  | Panamá II - Panamá | 12.94 |  | 750 ACAR | 335 | 366
| Linea 1 - Panamá - Mata de Nance |  | Panamá - Chorrera | 40.3 |  | 750 ACAR | 247 | 366
|  |  | Chorrera - El Higo | 60.5 | 2015 | 750 ACAR | 247 | 366
|  |  | El Higo - Llano Sanchez | 81.55 | 2015
|  | 1978 | Panamá - Chorrera | 40.3
|  |  | Chorrera - El Higo | 60.5 | 2015
|  |  | El Higo - Llano Sanchez | 81.55 | 2015 | 750 ACAR | 247 | 366
|  |  | Llano Sanchez - Veladero | 109.36 |  | 750 ACAR | 247 | 366
|  |  | Llano Sanchez - Bella Vista | 103.36 | 2016 | 750 ACAR | 247 | 366
|  |  | Bella Vista - Veladero | 6 | 2016 | 750 ACAR | 247 | 366
|  |  | Veladero - Mata de Nance | 84.49 |  | 750 ACAR | 247 | 366
|  | 1979 | Veladero - Mata de Nance | 84.49 |  | 750 ACAR | 247 | 366
| Linea Fortuna - Mata de Nance | 1984 | Mata de Nance - Fortuna | 37.5 |  | 750 ACAR | 193 | 366
|  |  | Mata de Nance - Fortuna | 37.5 |  | 750 ACAR | 193 | 366
| Linea 2 Panamá II - Guasquita |  | Llano Sanchez - S. Bartolo | 67.7 | 2015 | 1200 ACAR | 275 | 500
|  |  | S. Bartolo - Veladero | 42.3 | 2015 | 1200 ACAR | 275 | 500
|  |  | Llano Sanchez - S. Bartolo | 67.7 | 2015 | 1200 ACAR | 275 | 500
|  | 2004 | S. Bartolo - Veladero | 42.3 |  | 2015 | 275 | 500
|  |  | Veladero - Guasquitas | 84.3 |  | 1200 ACAR | 275 | 500
|  |  | Veladero - Guasquitas | 84.3 |  | 1200 ACAR | 275 | 500
|  |  | Panamá II - Burunga | 35.34 | 2014 / 2017 | 1200 ACAR | 275 | 500
|  |  | Burunga - El Coco | 114.98 | 2014 / 2017 | 1200 ACAR | 275 | 500
|  | 2006 | El Coco - Llano Sanchez | 44.67 | 2014 | 1200 ACAR | 275 | 500
|  |  | Panamá - El Coco | 150.33 | 2014 | 1200 ACAR | 275 | 500
|  |  | El Coco - Llano Sanchez | 44.67 | 2014 | 1200 ACAR | 275 | 500
| Linea Interconexión Changuinola |  | Fortuna - La esperanza * | 96.87 |  | 750 ACAR | 304 | 366
|  | 2009 | La Esperanza - Changuinola | 24.88 |  | 750 ACAR | 304 | 366
|  | 2012 | Guasquitas - Cañazas* | 44 |  | 750 y 1250 ACAR | 275 | 366
|  |  | Cañazas - Changuinola* | 76.65 |  | 750 ACAR | 304 | 366
| 3era Linea |  | Panamá - Chorrera | 37.5 |  | 1200 ACAR | 500 | 500
|  |  | Panamá - Chorrera | 37.5 |  | 1200 ACAR | 500 | 500
|  |  | Chorrera - Llano Sanchez | 154.94 |  | 1200 ACAR | 500 | 500
|  | 2017 | Chorrera - Llano Sanchez | 154.94 |  | 1200 ACAR | 500 | 500
|  |  | Veladero - Llano Sanchez | 110.21 |  | 1200 ACAR | 500 | 500
|  |  | Veladero - Llano Sanchez | 110.21 |  | 1200 ACAR | 500 | 500
| Conexión Costa Norte - Panama II | 2018 | Conexión Costa Norte - Panamà II | 48.55 |  | 1200 ACAR | 500 | 500
|  |  | Conexión Costa Norte - Panamà II | 48.55 |  | 1200 ACAR | 500 | 500
Circuito Sencillo | Linea Mata de Nance - Frontera |  | Mata Nance - Boqueron III | 24.33 |  | 750 ACAR | 248 | 366
|  | 1986 | Boqueron III - Progreso | 29.75 |  | 750 ACAR | 248 | 366
|  |  | Progreso - Frontera | 9.5 |  | 750 ACAR | 193 | 366
| Interconexión Fortuna | 2003 | Guasquitas - Fortuna | 16 |  | 1250 ACAR | 275 | 500
| Interconexión Changuinola - Costa Rica | 2011 | Changuinola - Frontera | 15 |  | 750 ACAR | 248 | 366
|  |  | Total 230 KV | 2807.53
LINEAS DE 115 KV
Doble Circuito | Linea Caceres - Las Minas 1 |  | Caceres - Santa Rita | 46.6 | 2004 | 636 ACSR | 150 | 175
|  |  | Caceres - Santa Rita | 46.6 | 2004 | 636 ACSR | 150 | 175
|  | 1970 | Santa Rita - Cativa | 6.2 | 2004 / 2009 | 636 ACSR | 211 | 211
|  |  | Cativa - Las Minas | 0.8 | 2004 / 2009 | 636 ACSR | 211 | 211
|  |  | Santa Rita - B. L. Minas | 6.2 | 2004 | 605 ACSS | 211 | 211
| Linea Panamá - Las Minas 1 |  | Panamá - Chilibre** | 22.5 | 2016 | 605 ACSS | 168 | 211
|  |  | Chilibre - BLM 2** | 31.5 | 2016 | 605 ACSS | 168 | 211
|  | 1972 | Panamá - Cemento Panamá** | 40.7 | 2016 | 605 ACSS | 168 | 211
|  |  | Cemento Panamá - BLM 2** | 16.7 | 2016 | 605 ACSS | 168 | 211
| Linea Mata de Nance - Caldera | 1979 | Mata de Nance - Caldera | 25 |  | 636 ACSR | 93 | 175
|  |  | Mata de Nance - Caldera | 25 |  | 636 ACSR | 93 | 175
Circuito Sencillo | Linea 1 Panamá - Caceres | 1976 | Panamá - Caceres | 0.8 |  | 636 ACSR | 120 | 175
| Interconexión La Estrella - Los Valles |  | Caldera - La Estrella | 5.8 |  | 636 ACSR | 93 | 175
|  | 1979 | Caldera - Los Valles | 2 |  | 636 ACSR | 93 | 175
| Linea Estación de Bombeo | 1982 | Caldera - Paja de Sombrero | 0.5 |  | 636 ACSR | 93 | 175
| Interconexión Charco Azul | 1988 | Progreso - Charco Azul | 30 |  | 636 ACSR | 93 | 175
| Linea Subterranea - Panamá - Caceres | 2008 | Panamá - Caceres Subest. | 0.8 |  | 750 XLPE | 142 | 178
|  |  | Total 115 KV | 307.7
Fuente: ETESA

## C-TE-2 CapTransSisIntNac,21
CUADRO TE-2
CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
2021
SUBESTACION | No. | CAPACIDAD (MVA) |  |  |  |  | TIPO | VOLTAJES (KV) |  |  | ENTRADA
|  | 230KV | 115KV | 34,5KV | 13,8KV | 4,16KV |  | ALTA | BAJA | TERCIARIO | EN OPERACIÓN
PANAMA 2 | 1 | 175 | 175 |  | 30 |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 13.8 | 1999
PANAMA 2 | 2 | 175 | 175 |  | 30 |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 13.8 | 1999
PANAMA 2 | 3 | 175 | 175 |  | 30 |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 13.8 | 2019
PANAMA | 1 | 175 | 175 |  | 30 |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 13.8 | 1993
PANAMA | 2 | 175 | 175 |  | 30 |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 13.8 | 1974
PANAMA | 3 | 350 | 350 |  | 75 |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 13.8 | 1981
PANAMA | 4 | 350 | 350 |  | 75 |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 13.8 | 2018
CHORRERA | 1 | 50 | 50 | 50 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 1995
CHORRERA | 2 | 50 | 50 | 50 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 1975
CHORRERA | 3 | 100 | 100 | 100 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 2013
LLANO SANCHEZ | 1 | 70 | 60 | 30 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 1975
LLANO SANCHEZ | 2 | 70 | 60 | 30 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 1995
LLANO SANCHEZ | 3 | 100 | 100 | 33 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 2012
MATA DE NANCE | 1 | 70 | 60 | 50 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 1975
MATA DE NANCE | 2 | 70 | 60 | 50 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 2012
MATA DE NANCE | 3 | 70 | 60 | 50 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 2003
PROGRESO | 1 | 50 | 50 | 50 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 2003
PROGRESO | 2 | 50 | 50 | 50 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 1975
CHARCO AZUL | 1 |  | 24 |  |  | 24 | REDUCTOR | 115 | 4.16 |  | 1988
CHANGUINOLA | 1 | 50 | 50 | 50 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 2009
CALDERA | 1 |  | 62.5 | 62.5 |  |  | REDUCTOR | 115 | 34.5 |  | 2010
BOQUERON III | 1 | 83.3 |  | 83.3 |  |  | REDUCTOR | 230 | 34.5 |  | 2010
BOQUERON III | 2 | 83.3 |  | 83.3 |  |  | REDUCTOR | 230 | 34.5 |  | 2016
SAN BARTOLO | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  | REDUCTOR | 230 | 115 | 34.5 | 2015
TOTAL MVA |  | 2641.6 | 2511.5 | 922.1 | 300 | 24
Fuente: ETESA